工程量清单
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备  注

	
	
	
	
	

	1
	封闭阳台
	m2
	33
	型号：徽铝，壁厚1.2mm.1.2m处是窗户，上面1.4m为铝合金百叶窗（颜色由学校定）

	2
	吊顶
	m2
	16
	木龙骨+扣板+损耗

	3
	小电器
	套
	3
	三联板式开关

	4
	装饰灯
	套
	6
	定制吊灯

	5
	电器配管
	m
	72
	pvc阻燃塑料管，直径20mm

	6
	电器配线
	m
	180
	管内穿线，2.5mm2

	7
	破损落水管更换
	m
	7.8
	直径110mmpvc塑料管

	8
	蹲坑上水安装
	项
	1
	直径110mmpvc塑料管，水阀，密封胶，，弯头等

	9
	蹲坑下水安装
	项
	1
	

	10
	铝合金门
	樘
	2
	型号：徽铝，壁厚1.2mm.钢化玻璃5mm，人工，运输，安装

	11
	厕所下水管至化粪池破除
	m3
	0.85
	尺寸:1.8mm*0.5mm*0.8mm,人工挖掘，拆除，清理

	12
	厕所下水管至化粪池恢复
	m3
	0.85
	尺寸:1.8mm*0.5mm*0.8mm,人工，水泥，黄沙，石子

	13
	蹲坑安装
	套
	1
	蹲坑设备，含水箱下水管

	14
	走廊墙面处理
	m2
	10
	原墙面铲除

	15
	墙面乳胶漆
	m2
	10
	弹性腻子粉2遍，乳胶漆2遍

	
	
	
	
	

	
	洗菜间
	
	
	

	1
	拆除木门
	樘
	1
	

	2
	拆除墙体
	m2
	4
	

	3
	拆除原有厕所
	项
	1
	

	4
	吊顶拆除
	项
	1
	原有尺寸：1.8m*2.3m

	5
	拆除原有地板砖
	m2
	4.14
	原有尺寸：1.8m*2.3m

	6
	安装吊顶
	m2
	4.14
	木龙骨+扣板+损耗

	7
	铺设地板砖
	m2
	4.14
	地板砖，水泥，黄沙

	8
	装饰灯
	套
	1
	定制吊灯

	9
	电气配管
	m
	20
	pvc阻燃塑料管，直径20mm

	10
	电器配线
	m
	40
	管内穿线，2.5mm2

	11
	小电器
	套
	3
	

	12
	垃圾外运
	项
	1
	


