	序号
	部位
	维修名称
	特征描述

	1
	D104、D105、D106教室
	窗台维修
	1、内墙窗台贴瓷砖5㎡;
2、窗框内外打胶138m;
3、JS防水涂料10㎡;
4、乳胶漆翻新10㎡。

	2
	D楼、E楼教室
	网络面板更换
	双网口面板78个，安装调试。

	3
	D楼、行知楼
	监控插座安装
	1、原有插座引线；
2、2.5平方电缆线960m；
3、Φ16穿线管320m；
4、明装斜五孔插座32个；
5、明细详见附表1。

	4
	F楼、行知楼
	纱窗安装
	1、塑钢纱窗 38扇；
2、明细详见附表2。

	5
	丹青楼四层
	窗户打胶
	1、南北侧窗户外口打胶 308m

	6
	格致楼
	标识牌更换
	同款男女厕所标识牌更换，3层、5层为女厕所，4层为男厕所。

	7
	A201教室
	乳胶漆修复
	1、南北侧窗框内外打胶92m;
2、JS防水涂料32㎡;
3、乳胶漆翻新32㎡。

	8
	A301教室
	瓷砖修复
	讲台地面瓷砖修复1.44㎡

	9
	C303办公室
	窗户漏水维修
	西侧窗户窗帘盒处漏水维修，长度2m

	10
	A502、A503、A504、A602、A603、A604教室
	不锈钢防盗窗安装
	1、教室南侧窗户安装不锈钢防盗窗；
2、共计12扇，面积约48㎡；
3、不锈钢构件实际壁厚≥0.6mm。

	11
	AB楼西侧四层连廊
	伸缩缝漏水维修
	伸缩缝漏水维修，长度8m。

	12
	音乐楼四层舞蹈教室
	地面及栏杆修复
	1、舞蹈栏杆固定修复，长度41m；
2、塑胶地面保护性拆除171.5㎡；
3、实木地板修复，10㎡；
4、原塑胶地面恢复171.5㎡；
5、塑胶地面接缝进行焊接，长度120m。

	13
	格致楼5楼情景展示厅
	墙面渗水修复
	墙面或窗台渗水，维修面积75㎡。


	附表1
	

	序号
	安装地点
	监控个数
	序号
	安装地点
	摄像头个数

	1
	精业楼106
	1
	15
	精业楼504
	1

	2
	精业楼201
	1
	16
	精业楼505
	1

	3
	精业楼301
	1
	17
	精业楼506
	1

	4
	精业楼303
	1
	18
	精业楼507
	2

	5
	精业楼304
	1
	19
	精业楼605
	1

	6
	精业楼305
	1
	20
	精业楼606
	1

	7
	精业楼306
	1
	21
	精业楼607
	2

	8
	精业楼307
	2
	22
	博学楼301
	1

	9
	精业楼403
	1
	23
	客房实训室
	1

	10
	精业楼404
	1
	24
	中餐实训室
	1

	11
	精业楼405
	1
	25
	西餐实训室
	1

	12
	精业楼406
	1
	26
	日语实训室
	1

	13
	精业楼407
	2
	27
	韩语实训室
	1

	14
	精业楼503
	1
	28
	会展实训室
	1

	共计：28间教室，32个摄像头

	

	
	
	
	
	
	

	附表2
	
	
	
	

	序号
	房间
	个数
	
	
	

	1
	行知楼603
	4
	
	
	

	2
	行知楼613
	6
	
	
	

	3
	行知楼5楼教授办公室
	2
	
	
	

	4
	行知楼504
	2
	
	
	

	5
	行知楼501
	3
	
	
	

	6
	行知楼407
	2
	
	
	

	7
	F404
	1
	
	
	

	8
	F405
	1
	
	
	

	9
	F406
	1
	
	
	

	10
	F501
	1
	
	
	

	11
	F502
	5
	
	
	

	12
	F504
	1
	
	
	

	13
	F601
	1
	
	
	

	14
	F602
	1
	
	
	

	15
	F603
	1
	
	
	

	16
	F604
	1
	
	
	

	17
	F605
	1
	
	
	

	18
	F606
	1
	
	
	

	19
	F607
	1
	
	
	

	20
	D502
	1
	
	
	

	21
	D602
	1
	
	
	

	合计：
	38
	
	
	


